| Город |  | Россия, 198097, Санкт-Петербург, ул. Трефолева, 2БМ контакт- центр (бесплатный звонок) 8-800-333-888-7 e-mail: mail@vzljot.ru Документация и программное обеспечение размещены на сайте www.vzljot.ru |
| --- | --- | --- |
| Плательщик |  |  |
| ИНН / КПП |  |  |
| Получатель |  |  |
| Почтовый адрес |  |  |
| телефон, факс |  |  |
| Доставка | самовывоз |  | Ж/Д |  | АВИА |  |  |
| Перевозчик |  |  |
| Пункт назначения |  |  |
| Предполагаемая дата оплаты |  |  |

| Заявка № |  | от «___»_________201 г. | Дата готовности | «___»___________201 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

###### Комплект оборудования для монтажа

###### преобразователей электроакустических

###### в трубопровод  без  его опустошения

###### ВЗЛЕТ КПВД

Количество однотипных комплектов шт.

Стандартная комплектация:

| 1 | Устройство для высверливания и монтажа/демонтажа ультразвуковых преобразователей с переходником резьбовым и шаровым краном, в кейсе, (штук) | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Сверло корончатое, диаметр 27мм, (штук) | 2 |
| 3 | Переходник для сверла корончатого, (штук) | 1 |
| 4 | Переходник магнитный для монтажа/демонтажа ультразвуковых преобразователей, (штук) | 1 |
| 5 | Кран шаровой VT.215-2”, (штук) | 1 |
| 6 | Ручной привод к устройству для высверливания (храповой рычаг) с переходником, (штук) | 1 |
| 7 | Комплект ключей | 1 |

Ультразвуковые преобразователи электроакустические  ПЭА В-220 IP68 и патрубки к ним  необходимо заказывать в составе прибора  УРСВ, указав в примечании карты заказа на прибор «патрубки к ПЭА В-220 IP68 КПВД».

Дополнительные устройства:

| Электропривод к устройству для высверливания, (штук) |  |
| --- | --- |
| Сверло корончатое, диаметр 27мм, (штук) |  |

Примечания:

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции указывается нужное количество,

Ф.И.О.  принявшего заказ _____________________________________________ тел. _________________