| Город |  | Россия, 198097, Санкт-Петербург, ул. Трефолева, 2БМ контакт- центр (бесплатный звонок) 8-800-333-888-7 e-mail: mail@vzljot.ru Документация и программное обеспечение размещены на сайте www.vzljot.ru |
| --- | --- | --- |
| Плательщик |  |  |
| ИНН / КПП |  |  |
| Получатель |  |  |
| Почтовый адрес |  |  |
| телефон, факс |  |  |
| Доставка | самовывоз |  | Ж/Д |  | АВИА |  |  |
| Перевозчик |  |  |
| Пункт назначения |  |  |
| Предполагаемая дата оплаты |  |  |

| Заявка № |  | от «___»__________201 г. | Дата готовности | «___»____________201 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

###### Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ЭМ  исполнения ПРОФИ – хх2МО

###### (ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОЕ: IP65, t0 жидкости от -10 до 1500C, футеровка – фторопласт)

Комплект однотипных приборов шт.

| исполнение | Профи- _ _ 2МО | - | 11 | - | 21 | - | 3 | - | 4 | - | 5 | - | 6 | - | П | - | Б |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Модель расходомера:

| Профи-х12 МО | Профи-х22МО |
| --- | --- |
| сэндвич, DN 10 |  | сэндвич, DN 50 |  | фланцевый, DN 20 |  | фланцевый, DN 80 |  |
| сэндвич, DN 15 |  | сэндвич, DN 65 |  | фланцевый, DN 25 |  | фланцевый, DN 100 |  |
| сэндвич, DN 20 |  | сэндвич, DN 80 |  | фланцевый, DN 32 |  | фланцевый, DN 150 |  |
| сэндвич, DN 25 |  | сэндвич, DN 100 |  | фланцевый, DN 40 |  | фланцевый, DN 200 |  |
| сэндвич, DN 32 |  | сэндвич, DN 150 |  | фланцевый, DN 50 |  | фланцевый, DN 300 |  |
| сэндвич, DN 40 |  |  | фланцевый, DN 65 |  |  |

| Наличие индикатора | Профи-1х2МО | нет |  | Погрешность измерения | -51 | ( 2% в диапазоне 1:150 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Профи-2х2МО | есть |  |  | -52 | ( 1% в диапазоне 1: 80 |  |
| Стандарт фланцев | -11 | ГОСТ 12820, сталь Ст-20 | Х | Интерфейс | -61 | стандартная комплектация** |  |
| Материал электродов | -21 | нержавеющая сталь | Х |  | -62 | станд.+ токовый выход 4-20 мА |  |
| Защитные кольца | -31 | без колец |  | Направление потока | -П1 | однонаправленное |  |
|  | -32 | нержавеющая сталь |  |  | -П2 | реверсивное |  |
| Поворот блока измерения (БИ) | -41 | без поворота |  | Источник питания 220/=24 В | -Б1 | отсутствует |  |
|  | -42 | на 900 по часовой стрелке |  |  | -Б2 | 15.24 |  |
|  | -43 | на 1800 по часовой стрелке |  |  | -Б3 | 30.24 |  |
|  | -44 | на 2700 по часовой стрелке |  |  |

*-для DN до 100;  ** – RS485 MODBUS, дискретные выходы.

| Максимальный расход по токовому выходу,м3/ч |  | общая длина кабеля питания 220В-ИП – ЭМ, м |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Универсальный выход №1: | константа преобразования (Кр),имп/л |  | общая длина кабеля связи (универсальный/токовый/RS485), м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоизоляционный чехол для БИ: с обогревающим кабелем шт. |  | без обогревающего кабеля шт. |  |

| Присоединительная арматура: | углеродистая сталь |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| DN трубопровода | Комплект №1 (фланцы, габаритный имитатор, крепеж, прокладки) | Комплект №2 (комплект №1 + прямолинейные участки, конфузоры) | Комплект №3 (комплект №1 без имитатора) | Комплект №4** (фланцованные прямолинейные участки с резьбой, габаритный имитатор, крепеж) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

** - для монтажа расходомеров исполнения «сэндвич» в пластиковые трубопроводы DN10 - DN100

Примечания: _______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак   Х  ,
значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием.

Ф.И.О.  принявшего заказ ____________________________________________ тел. _________________