| Город |  | Россия, 198097, Санкт-Петербург, ул. Трефолева, 2БМ контакт- центр (бесплатный звонок) 8-800-333-888-7 e-mail: mail@vzljot.ru Документация и программное обеспечение размещены на сайте www.vzljot.ru |
| --- | --- | --- |
| Плательщик |  |  |
| ИНН / КПП |  |  |
| Получатель |  |  |
| Почтовый адрес |  |  |
| телефон, факс |  |  |
| Доставка | самовывоз |  | Ж/Д |  | АВИА |  |  |
| Перевозчик |  |  |
| Пункт назначения |  |  |
| Предполагаемая дата оплаты |  |  |

| Заявка № |  | от «___»__________201 г. | Дата готовности | «___»____________201 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

###### Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ТЭР

исполнения АС, АФ (агрессивостойкие) степень защиты IP68

Количество комплектов однотипных приборов шт.

|  |  | - | 11 | - | 21 | - | 31 | - | 41 | - | 5 | - | 61 | - | 7 | - | 81 | - | Б | - | П | - | ПФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

исполнение

| измеряемая жидкость |  | диапазон температуры, °С |  | материал трубопровода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Модель расходомера:

| АС-010 | «сэндвич», Ду 10 мм |  | АФ-065 | фланцевый, Ду 65 мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АС-015 | «сэндвич», Ду 15 мм |  | АФ-080 | фланцевый, Ду 80 мм |  |
| АФ-020 | фланцевый, Ду 20 мм |  | АФ-100 | фланцевый, Ду 100 мм |  |
| АФ-025 | фланцевый, Ду 25 мм |  | АФ-150 | фланцевый, Ду 150 мм |  |
| АФ-032 | фланцевый, Ду 32 мм |  | АФ-200 | фланцевый, Ду 200 мм |  |
| АФ-040 | фланцевый, Ду 40 мм |  | АФ-300 | фланцевый, Ду 300 мм |  |
| АФ-050 | фланцевый, Ду 50 мм |  |  |  |  |

| Тип защиты | -11 | IP68, t0 жидкости до 1500С | Х | Импульсный выход | -71 | пассивный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Давление | -21 | 2,5 МПа | Х |  | -72 | активный |  |
| Стандарт фланцев | -31 | ГОСТ 12820, нержав. сталь | Х | Интерфейс (кабель 12 жил)* | -81 | стандартная комплектация** | Х |
| Защитные кольца | -41 | нержавеющая сталь | Х | Блок питания 220/ =24 В: | -Б1 | 30.24 |  |
| Материал электродов | -52 | титан |  |  | -Б2 | отсутствует |  |
|  | -53 | тантал |  | Направление потока /погрешность | -П1 | однонаправленное / 0,35% |  |
| Индикатор | -61 | отсутствует | Х |  | -П2 | реверсивное / 0,35% |  |
|  | Выносной блок архивации данных |  | ИВК-ТЭР*** |  |

*    – для обеспечения защиты IP68 поставка кабеля поз.81 обязательна;

**  – токовый и дискретные выходы, RS485 MODBUS, вход управления;

*** – поставляется по отдельной карте заказа

| длина единого кабеля питания и интерфейса (12 жил)*: | 10м | 20м | 30м | 40м | 50м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Присоединительная арматура: | углеродистая сталь, с консервацией |  |
| --- | --- | --- |
|  | нержавеющая сталь |  | крепеж из нержавеющей стали |  |

| Dy трубопровода, мм | комплект №1 (ПФ1) (фланцы, габаритный имитатор, крепеж, прокладки) | комплект №2 (ПФ2) (комплект №1+ прямолинейные участки, конфузоры) | комплект №3 (ПФ3) (комплект №1 без имитатора) |
| --- | --- | --- | --- |

Примечания:

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак   Х  ,
значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием.

Ф.И.О.  принявшего заказ ____________________________________________ тел. _________________