| Город |  | Россия, 198097, Санкт-Петербург, ул. Трефолева, 2БМ контакт- центр (бесплатный звонок) 8-800-333-888-7 e-mail: mail@vzljot.ru Документация и программное обеспечение размещены на сайте www.vzljot.ru |
| --- | --- | --- |
| Плательщик |  |  |
| ИНН / КПП |  |  |
| Получатель |  |  |
| Почтовый адрес |  |  |
| телефон, факс |  |  |
| Доставка | самовывоз |  | Ж/Д |  | АВИА |  |  |
| Перевозчик |  |  |
| Пункт назначения |  |  |
| Предполагаемая дата оплаты |  |  |

| Заявка № |  | от «___»__________201 г. | Дата готовности | «___»____________201 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

###### Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ТЭР
исполнения АС Ех, АФ Ех (агрессивостойкие, взрывозащищенные)

Количество комплектов однотипных приборов шт.

исполнение

|  |  | 11 | – | 2 | – | 31 | – | 41 | – | 5 | – | 61 | – | 7 | – | 8 | – | 91 | – | ПР2 | – | Б1 | - | П | - | ПФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| измеряемая жидкость |  | концентрация, % |  |

Исполнения расходомера:

| Ех-010 | «сэндвич», Ду 10 мм |  | Ех-065 | фланцованный, Ду 65 мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ех-015 | «сэндвич», Ду 15 мм |  | Ех-080 | фланцованный, Ду 80 мм |  |
| Ех-020 | фланцованный, Ду 20 мм |  | Ех-100 | фланцованный, Ду 100 мм |  |
| Ех-025 | фланцованный, Ду 25 мм |  | Ех-150 | фланцованный, Ду 150 мм |  |
| Ех-032 | фланцованный, Ду 32 мм |  | Ех-200 | фланцованный, Ду 200 мм |  |
| Ех-040 | фланцованный, Ду 40 мм |  | Ех-300 | фланцованный, Ду 300 мм |  |
| Ех-050 | фланцованный, Ду 50 мм |  |  |

| Тип защиты | -11 | IP67, t0 жидкости до 90оС | х | Поворот электронного блока: | -81 | Без поворота |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Давление | -21 | 2,5 МПа |  |  | -82 | поворот на 900 по час. стрелке |  |
|  | -22 | 4,0 МПа* |  |  | -83 | поворот на 1800 по час. стрелке |  |
| Стандарт фланцев | -31 | ГОСТ 12820, нерж. сталь | х |  | -84 | поворот на 2700 по час. стрелке |  |
| Защитные кольца | -41 | нержавеющая сталь | х | Интерфейс | -91 | стандартная комплектация** | х |
| Материал электродов: | -52 | тантал |  | Прокладки | -ПР2 | фторопласт | х |
|  | -53 | титан |  | Источник питания ~220/=24 В | -Б1 | ИВП-24.24 | х |
| Индикатор | -61 | индикатор, клавиатура | х | Направление потока/ погрешность | -П1 | однонаправленное/ 0,35% |  |
| Поворот индикатора : | -71 | без поворота |  |  | -П2 | реверсивное/ 0,35% |  |
|  | -72 | на 900 по час. стрелке |  | Выносной блок индикации и архивации данных |  | ИВК-ТЭР*** |  |

* –для Ду от 10мм до 150 мм; ** – токовый и дискретные выходы, RS485 MODBUS, вход управления; ***– поставляется по отдельной карте заказа

| длина кабеля питания 2х1,5 мм2 (до 160 м), м **** |  | длина кабеля связи (одна витая пара в экране), м**** |  |
| --- | --- | --- | --- |
| длина кабеля питая 2х2,5 мм2 (до 250 м), м **** |  | длина кабеля связи до барьера искрозащиты (две витые пары в экране), м**** |  |

**** – длина и тип кабелей должны удовлетворять требованиям по взрывозащите (см. ЭД)

| Ключ для монтажа/демонтажа крышки электронного блока, шт: |  |
| --- | --- |

| Присоединительная арматура: | углеродистая сталь, с консервацией |  |
| --- | --- | --- |
|  | нержавеющая сталь |  | крепеж из нержавеющей стали |  |

| Dy трубопровода, мм | комплект №1 (ПФ1) (фланцы, габаритный имитатор, крепеж, прокладки) | комплект №2 (ПФ2) (комплект №1, прямолинейные участки, конфузоры) | комплект №3 (ПФ3) (комплект №1 без имитатора) |
| --- | --- | --- | --- |

Барьеры искрозащиты:

| RS 485: Корунд М3 – 1 шт. |  | Универсальный выход и вход управления: Корунд М3 – 2 шт. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RS 485 и универсальные выходы: Корунд М3 – 2 шт. |  | Ток. выход и вход управл.: КорундМ3 – 1шт., Корунд М4 – 1 шт. |  |
| RS 485 и токовый выход: Корунд М3 – 1 шт., Корунд М4 – 1 шт. |  | Токовый выход: Корунд М4 – 1 шт. |  |

Примечание:___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак   Х   ,
значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием.

Ф.И.О.  принявшего заказ __________________________________________ тел. _________________