| Город |  | Россия, 198097, Санкт-Петербург, ул. Трефолева, 2БМ контакт- центр (бесплатный звонок) 8-800-333-888-7 e-mail: mail@vzljot.ru Документация и программное обеспечение размещены на сайте www.vzljot.ru |
| --- | --- | --- |
| Плательщик |  |  |
| ИНН / КПП |  |  |
| Получатель |  |  |
| Почтовый адрес |  |  |
| телефон, факс |  |  |
| Доставка | самовывоз |  | Ж/Д |  | АВИА |  |  |
| Перевозчик |  |  |
| Пункт назначения |  |  |
| Предполагаемая дата оплаты |  |  |

| Заявка № |  | от «___»__________201 г. | Дата готовности | «___»____________201 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Теплосчетчик- регистратор ВЗЛЕТ  ТСР-М

исполнение ТСР-025

(для расчета и регистрации тепла по горячей воде и пару)

Комплект однотипных приборов шт.

| Источник вторичного питания, шт. | 15.24 |  | 30.24 |  | длина кабеля, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модули (не более 2) | Универсальный (имп/част/логический) |  |  |  | Ethernet |  | токовый выход |  | длина связи, м |  |
| Измеряемая среда | вода |  | пар |  |  | Диапазон токового выхода: 4-20мА |  | 0-20мА |  | 0-5 мА |  |

| Комплектный паспорт |  |
| --- | --- |

Основная комплектация:

| № канала | Dy подводящего трубопровода, мм | каналы расхода | каналы температуры | каналы давления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип расходомера ЭРСВ-540Л(Ф)В, ЭРСВ-570Л(Ф)В, УРСВ-1ххЦ* | реверсивное исполнение | Dу, расходомера мм | длина кабеля связи, м | подобранные пары | Длина погружной части датчика, мм | длина кабеля связи, м | тип штуцера (прямой, наклонный) | Pмакс для ПД (1,0 или 1,6) МПа | длина кабеля связи, м |
|  |  |  |  |  |  | пара 1 | пара 2 | пара 3 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Присоединительная арматура:

| № канала | комплект №1(фланцы, габаритный имитатор, крепеж, прокладки) | комплект №2 (комплект №1+ прямолинейные участки, конфузоры, диффузоры) | комплект №3 (комплект №1 без имитатора) | Комплект №4** (фланцевые прямолинейные участки с резьбой, габаритный имитатор, крепеж, прокладки) | Взлет КПА* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сталь Ст20 | Нержав. сталь |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

Дополнительная комплектация:

| АСЕВ-040* |  | АСДВ-020 |  | АССВ-030 * |  | USB - RS-232/RS-485 |  | Взлет СП * |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| адаптер сети Ethernet | считыватель архивных данных | адаптер сотовой связи | адаптер сигналов | программный комплекс |

*    – оформляется отдельной картой заказа

**  - для монтажа ЭРСВ исполнения «сэндвич» в пластиковые и металлопластиковые трубопроводы Ду 10 – 80мм

Примечания:

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак   Х  ,

значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием.

Ф.И.О.  принявшего заказ _____________________________________________ тел. _________________