| Город |  | Россия, 198097, Санкт-Петербург, ул. Трефолева, 2БМ контакт- центр (бесплатный звонок) 8-800-333-888-7 e-mail: mail@vzljot.ru Документация и программное обеспечение размещены на сайте www.vzljot.ru |
| --- | --- | --- |
| Плательщик |  |  |
| ИНН / КПП |  |  |
| Получатель |  |  |
| Почтовый адрес |  |  |
| телефон, факс |  |  |
| Доставка | самовывоз |  | Ж/Д |  | АВИА |  |  |
| Перевозчик |  |  |
| Пункт назначения |  |  |
| Предполагаемая дата оплаты |  |  |

| Заявка № |  | от «___»__________201 г. | Дата готовности | «___»____________201 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

##### Расходомер-счетчик ультразвуковой цифровой ВЗЛЕТ МР

##### исполнение УРСВ-1хх ц

Комплект однотипных приборов:

| исполнение УРСВ - | многоканальное | многолучевое |
| --- | --- | --- |
|  | 110 ц (одноканальный) | 120 ц (двухканальный) | 122 ц (двухлучевой) |
| количество, шт. |  |  |  |

По заказу:

| источник вторичного питания, шт. | 15.24 |  | 30.24 |  | длина кабеля,м питания, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Основная комплектация:

| № канала | тип ПЭА Врезные В-502 – t0 жидкости до 1300С, Рмакс =2,5МПа Врезные В-504 - t0 жидкости до 1600С, Рмакс =2,5МПа | Dу Трубопровода мм | патрубки для ПЭА* | Длина кабеля связи, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по диаметру | по хорде |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

* - врезные ПЭА В-504 поставляются с патрубками для ПЭА на Рмакс.=2,5 МПа

Измерительный участок (Dу:10,25,40,50,80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600 мм):

| № канала | Dу, наружный диаметр, толщина стенки, материал трубопровода | Тип ИУ: (-032, - 012,- 042) | Материал ИУ ( Ст20/09Г2С/ Нерж. ст.) | Тип присоединения ИУ Вварной/ фланцованный | Dу ИУ, мм | Арматура | Давление, МПа | Диапазон расходов, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Для фланцованного ИУ ответные фланцы с патрубками, крепеж и прокладки входят в состав комплекта поставки | Комплект конфузоров |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Qнаим | Qнаиб |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внутреннее антикоррозионное покрытие ИУ ( Dy от 80мм и более) |  |

Дополнительные устройства:

| Тип ПЭА |  | комплектов |  | коммутационное устройство (IP 54): | одноканальное, шт. |  | двухканальное, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплект монтажных частей для герметизации одного канала коммутационного устройства (до IP 68): шт. |  |
| АССВ-030** |  | АСДВ-020 |  | USB-RS-232/RS-485 |  | АТВ-3** |  | Взлет СП** |  |
| адаптер сотовой связи | считыватель архивных данных | адаптер сигналов | адаптер токового выхода | программный комплекс |

**   – оформляется отдельной картой заказа

Примечания:

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак Х,

значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием.

Ф.И.О.  принявшего заказ ____________________________________________ тел. _________________