| Город |  | Россия, 198097, Санкт-Петербург, ул. Трефолева, 2БМ контакт- центр (бесплатный звонок) 8-800-333-888-7 e-mail: mail@vzljot.ru Документация и программное обеспечение размещены на сайте www.vzljot.ru |
| --- | --- | --- |
| Плательщик |  |  |
| ИНН / КПП |  |  |
| Получатель |  |  |
| Почтовый адрес |  |  |
| телефон, факс |  |  |
| Доставка | самовывоз |  | Ж/Д |  | АВИА |  |  |
| Перевозчик |  |  |
| Пункт назначения |  |  |

| Заявка № |  | от «___»___________201 г. | Дата готовности | «___»_____________201 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

##### Расходомер-счетчик ультразвуковой энергонезависимый ВЗЛЕТ МР

##### исполнение УРСВ-322-ХХХ

Комплект однотипных приборов _______ шт.

| Исполнение УРСВ -322 | - | _ _ _ |
| --- | --- | --- |

| Исполнения |  | Дополнительное оборудование |
| --- | --- | --- |
| Без датчика абсолютного давления | 0хх |  |  | Врезные датчики ПЭАВ-510, две пары |  |
| С датчиком абсолютного давления | 1хх |  |  | Патрубки для ПЭА по хорде две пары на DN, мм |  |
| Без системы передачи данных | х0х |  |  | Устройство коммутационное для УРСВ-322,шт. |  |
| С системой передачи данных | х1х |  |  | Монтажный комплект ВП (крепление на стену) |  |
| С питанием от блока батарей | хх0 |  |  | Монтажный комплект ВП (крепление на трубу) |  |
| С питанием от БВПИ* | хх1 |  |  | Источник вторичного питания ИВП 24.24 шт. |  |
|  |  |  |  | Адаптер сигналов USB-RS232/ RS485 |  |

Исполнение по КД (заполняется техническим отделом)  ШКСД.407351.008-____

## *при исполнении прибора ХХ1 необходимо использовать источник вторичного питания ИВП-24.24

Измерительный участок (ИУ-042 Ду от 150 мм до 1400 мм)

| DN Трубопровода мм | Трубопровод | ИУ вварной, фланцованный | Материал ИУ |  | DN ИУ, мм | Арматура | Давление, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Материал | Наружный диаметр | Толщина стенки |  |  |  |  | Комплект №1 (ответные фланцы с патрубками, крепеж, прокладки) | Комплект №2 ( к-т №1 + конфузоры, диффузоры) |  |

Кабели, антенны

| Кабель сигнальный БК – ВП для УРСВ-322, м. (Не более 3 метров) |  |
| --- | --- |
| Кабель питания ВП – БВИП (ББ) для УРСВ-322, м. (не более 5 метров) |  |
| Кабель питания БВИП - ИВП для УРСВ-322, м. |  |
| Антенна выносная для УРСВ-322, шт. |  |
| Кабель выносной антенны длина 5м., шт. |  |
| Антенна навинчиваемая, шт. |  |
| Кабель RS485, м. |  |
| Кабель для системы передачи данных, м. (не более 3 метров) |  |

Примечания:_______________________________________________________________________________

при заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак   х  ,
значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием

Ф.И.О. , принявшего заказ _____________________________________________ тел. ___________